Obec Kámen

Kámen 53, 582 42  Kámen

# Výzva

zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu

k podání nabídky

na realizaci stavby

Technická infrastruktura Kámen „Za stodolami“

12 rodinných domků

- Identifikační údaje veřejného zadavatele :

adresa:			Obec Kámen, Kámen 53, 582 42  Kámen

IČO:			00 267 597

Zástupce:		Starosta obce Petr Pipek

- Druh a předmět veřejné zakázky :

Zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název akce :

Technická infrastruktura Kámen „Za stodolami“, 12 rodinných domků

Předmětem díla je :

-       Zhotovení díla Technická infrastruktura Kámen „ Za stodolami“ 12 rodinných domků. zahrnující :

I. etapu komunikací sestávající z podkladní vrstvy v ploše 2170 m2 a dočasné krycí vrstvy v ploše 1717 m2.

Kanalizaci v délce 879,5 m, včetně 10 ks uličních vpustí a jejich připojení v délce 47 m.

Vodovod v délce 511,5 m.

Plynovod v délce 225 m včetně přípojek délky 73 m.

Vodovodní přípojky pro 12 rodinných domků (celk.délky 165 m vč.stočené části).

Kanalizační přípojky pro 12 rodinných domků (celk.délky 202 m ).

Vše je specifikováno  v technické části zadávací dokumentace tj. v projektu zpracovaném firmou DRUPOS.- PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod zak.č.3181/10

  - Dokumentace skutečného provedení díla se situačním zaměřením stavby a podzemních sítí, včetně údajů o hloubkách uložení v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v tištěné formě (2 vyhotovení) a digitální formě (1 vyhotovení).

  - Veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších předpisů uvedených v zadávací dokumentaci a obecně platných předpisech  a nařízeních, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

  - Průvodní technická dokumentace , zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z.č. 22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky.

  - Ostraha staveniště , zajištění bezpečnosti při provádění stavby, ochrany životního prostředí , likvidaci odpadů vzniklých během stavby vč. Uložení na skládku. Doklad o likvidaci odpadů předloží zhotovitel zadavateli při dokončení díla.

  - Péče o nepředané objekty , jejich ošetřování , nutný rozsah pojištění stavby, včetně údržby příjezdů na stavbu , zřízení a likvidace dopravního opatření.

c) Přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentaci tj. zadávací podmínky,  projektovou dokumentaci , obchodní podmínky a výkazy výměr si v případě Vašeho zájmu o zakázku vyzvedněte na firmě DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod , tel. 569 429 432.

Od 14.3.2011.

Zadávací dokumentace obsahuje :

1.   Krycí list nabídky v elektronické i tištěné verzi

2.   Zadávací podmínky /obsahuje i návrh smlouvy o dílo/ v elektronické i tištěné verzi

3.  Výkaz výměr v elektronické i tištěné verzi

4.  Projektovou dokumentaci pouze v elektronické verzi

Kontaktní osoba :  Ing. Bártl ( tel.733 569 675 )

Trtíková Eva, 569 429 432,  e-mail: drupos@iol.cz

Území stavby je volně přístupné. Případnou prohlídku území zajistí zástupci obce Kámen.

Kontaktní osoby :	starosta obce Petr Pipek, tel. 606 289 091

Projektová dokumentace a zadávací podmínky jsou zájemcům poskytovány zdarma.

d) Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky uchazeči předají na Obecním úřadě v Kameni, příp. zašlou poštou na adresu zadavatele: Obecní úřad Kámen, Kámen 53, 582 42  Kámen.

Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky s nápisem „neotvírat“ , adresou uchazeče a bude řádně uzavřena.

Lhůta pro podání nabídek : 30.3.2011 do 12.30.v kanceláři Obecního úřadu v Kameni.

e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady – doklad o splnění kvalifikace podle § 53, zák.137/2006Sb. odst.1 písm. a) až i) doloží uchazeč předložením čestného prohlášení.

Platí pro všechny statutární zástupce.

Profesní kvalifikační předpoklady  doloží uchazeč výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starším než 90 dnů, živnostenským listem a dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost osoby pověřené vedením stavby ( osvědčením o autorizaci) s doložením vztahu osoby k uchazeči.

K výběrovému řízení postačuje předložit tyto dokumenty v prosté kopii. Vybraný uchazeč při podpisu smlouvy potom předloží tyto doklady v originále nebo ověřené kopii.

Za odbornou způsobilost se považuje autorizace v oboru dopravní stavby a v oboru vodohospodářské stavby.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  doloží uchazeč údaji o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Mohou být v prosté kopii.

Technické kvalifikační předpoklady  doloží uchazeč takto: Uvedením min. 3 realizovaných zakázek obdobných staveb o minimálním investičním nákladu  3 mil. Kč každé z nich, provedených vlastními prostředky. ( Čestné prohlášení )

f) Hodnotící kritéria :

Nejnižší nabídková cena.

V Kameni 10.3.2011                                                                          Petr Pipek

starosta obce Kámen